## V036 S015 Körmend
| RENDSZER | TELEPÜLÉS | VIZIKÖZMŰ ESZKÖZ TULAJDONOS | SZIVATTYÚ | TÍPUS | KALKULÁLT KÖLTSÉG | KOMPRESSZOR | KOMPRESSZOR AJÁNLATI ÁR | CENTRIFUGA, CSIGA | FÚVÓ | FÚVÓK ÁRA /AERZEN-KEASER/ | NAPELEM
Energetikai pályázat 2019.
ESZKÖZIGÉNYEK
IGÉNYELT ESZKÖZ
Vkr azonosító | RENDSZER | TELEPÜLÉS | VIZIKÖZMŰ ESZKÖZ TULAJDONOS | SZIVATTYÚ (JELENLEGI CSERÉRE JAVASOLT SZIVATTYÚ ADATAI) | ÚJ JAVASOLT TÍPUS | KALKULÁLT KÖLTSÉG | KOMPRESSZOR | KOMPRESSZOR AJÁNLATI ÁR | CENTRIFUGA, PRÉS | FÚVÓ | FÚVÓK ÁRA | NAPELEM | Teljesítmény (kWh) | Szorzó 350 eFt/kWh | Kalkulált költség (Ft) | Szükséges önerő (50%)
V035 | Körmend vízellátó rendszer | Körmend | [9 empty] | Körmend Hunyadi úti telephely (V.-XIII. kút): 15 kWh | 15 |  | 5250000 | 2625000 | VASIVÍZ ZRt.
V036 | Körmend vízellátó rendszer | Körmend | Körmend | Körmend XII. Kút (EMU K63-06) | SP11-11 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW | 290833 | [9 empty] | 145416.5 | Önkormányzat
V036 Körmend összesen: | [5 empty] | 290833 | [8 empty] | 5250000
S015 | Körmend szennyvíz rendszer | Körmend | [9 empty] | Körmend szenyvíztisztító: 30 kWh | 30 |  | 10500000 | 5250000 | VASIVÍZ ZRt.
S015 | Körmend szennyvíz rendszer | Körmend | Körmend | [5 empty] | 35750000 | [6 empty] | 17875000 | Önkormányzat
S015 | Körmend szennyvíz rendszer | Körmend | Körmend | [6 empty] | 2 darab AERZEN GM30L (37 kW, Q= 2220 m3/h, P= 450 mbar) | 5007166 |  |  |  |  | 2503583 | Önkormányzat
S015 | Körmend szennyvíz rendszer | Körmend | Körmend | Körmend I. Flygt 3153.185 (járókerék 431)+ Flygt 3152.181 (járókerék 430), Flygt 3153.181 (járókerék 430) Teljesítmény: 13,5 kW ; Gépészeti átmérő 150 mm ; Nyomóvezeték átmérő 300 mm ; Nyomóvezeték hossz 652 m; H=12,3 m; Q=7,8 l/s |  | 3222240 | [9 empty] | 1611120 | Önkormányzat
S015 Körmend összesen: | [5 empty] | 3222240 |  |  | 35750000 |  | 5007166 |  |  |  | 10500000
V036 S015 Körmend összesen: | [5 empty] | 3513073 |  |  | 35750000 |  | 5007166 |  |  |  | 15750000
[10 empty] | Eszközök, berendezések mindösszesen: | 60020239 |  |  |  | Szükséges Önerő(Használati díj) Önkormányzat: | 22135119.5
[15 empty] | Szükséges Önerő VASIVÍZ ZRt. : | 7875000